## Slide 1: Direct Tomographic Reconstruction without Explicit Blood Input Function
Szirmay-Kalos László, Magdics Milán Varnyú Dóra

## Slide 2: Pozitronemissziós Tomográfia (PET)
e-
e+

## Slide 3: Rekonstrukciós hurok mozgáskompenzáció nélkül
Görbe illesztés
Mérési adatok

## Slide 4: A tracer terjedése
1. Veins where the tracer is introduced
2. Arteries where blood samples are taken
3. Vascular and interstitial tissue
4. Cellular space
delay
Blood
samples
Tissue

## Slide 5: Pl: két régió (compartment) között

## Slide 6: Standard n-tissue compartment modell
Késleltetés (Heaviside)

## Slide 7: Standard n-tissue compartment modell
Késleltetés (Heaviside)

## Slide 8: Problémák
Honnan szedjük a véraktivitás függvényt?
  Mérés: vegyünk vérmintákat
    Nehézkes, pontatlan, kevés diszkrét minta
  Rekonstrukcióból (“Image derived”): előrekonstrukció kiválasztott vérvoxelekre pl. Spline modellel, majd illesztés
    Közel tökéletes rekonstrukciót feltételez nagyon kis régiókra (erek)
    Partial volume effect
  Modell alapú: a vérfüggvény paraméterei is legyenek ismeretlenek
    Túl sok szabad parameter, nehezen párhuzamosítható
    Kétfázisú rekonstrukció: lassú/rossz konvergencia

## Slide 9: A trükk
Exponenciálisok
lineáris kombinációja
… ezzel analóg módon

## Slide 10: A javasolt modell
– új modell
2n + 1 paraméter helyett 2n + 6
– n-tissue compartment

## Slide 11: Analitikus integrálás és deriválás!
Idő szerinti integrálás (mennyi aktivitás volt egy időszeletben) analitikusan
Deriválás (gradiens módszerekhez) analitikusan
  Lineáris paraméterek szerint triviális
  Exponenciális paraméterek szerint:
Tracer
bomlási rátája
Voxelbeli aktivitás

## Slide 12: 2D modell

## Slide 13: Eredmények (reverzibilis eset)
Spline
Új módszer
2-tissue
Ismert véraktivitás
Közelítő véraktivitás

## Slide 14: Eredmények (reverzibilis eset)
Új módszer
Spline
2-tissue,
Ismert véraktivitás
2-tissue,
Közelítő véraktivitás

## Slide 15: Eredmények (irreverzibilis eset)
Új módszer
Spline
2-tissue,
Ismert véraktivitás
2-tissue,
Közelítő véraktivitás

## Slide 16: 3D fantom

## Slide 17: 3D eredmények – 3 régiós kezdés
2-tissue
Új módszer
Spline
Referencia

## Slide 18: 3D eredmények – max régiós kezdés
2-tissue
Új módszer
Spline
Referencia

## Slide 19: Köszönöm a figyelmet!