## Slide 1: Depth of Interaction Modeling for PET
Magdics Milán, Szirmay-Kalos László, Tóth Balázs, Szécsi László

## Slide 2: Pozitronemissziós Tomográfia (PET)
e-
e+

## Slide 3: Iteratív rekonstrukció
Mért
detektorválasz
Forrás-
intenzitás
3D voxel tömb
Forrás becslés
Forrás korrekció
(Visszavetítés)
Becsült detektorválasz
számítása (Előrevetítés)
Becsült detektorválasz

## Slide 4: Depth of interaction (DOI)
foton 2
pozitron
annihiláció
DOI
rétegek
foton 1
DOI
rétegek
LOR L

## Slide 5: DOI + átszóródás
foton 2
pozitron
annihiláció
DOI
rétegek
foton 1
elnyelődés
D1-ben
DOI
rétegek
i1=(X1,Y1)
i2=(X2,Y2)
D1
D2
Z2
Z1
Geometriai LOR G
Mért LOR L
d1
d2
elnyelődés
D2-ben

## Slide 6: Célok
DOI mérés felhasználása
A futási idő lehetőleg ne nőjön rétegszám2-nel

## Slide 7: Csak elnyelődés - Előrevetítés
LOR L

## Slide 8: Csak elnyelődés - Visszavetítés
Voxel V

## Slide 9: Szóródás: offline szimuláció
q

## Slide 10: Szóródás + DOI: előrevetítés
Geometriai előrevetítés csak az eredeti (nem DOI) LOR-okon
DOI csak egy extra szűrés

## Slide 11: Szűrés kiértékelése
Z = 0
Z = 1
30 x 30-as környezet
a LOR mindkét végén!

## Slide 12: Szűrés kiértékelése (ötletelés)
Teljes összeg  túl sok minta: (30 × 30)2
  Kicsik elhanyagolása + „ambiens” tag?
Monte Carlo szűrés
  Kész: teljes összegre MC
  Terv: nagy valószínűségekre teljes kiértékelés, a maradékot mintavételezzük
Szeparábilis közelítés
  Nem konvolúció (beesési szögtől függ a csóva)
  Nem szeparábilis
  Csóva fő iránya + merőleges irányú szeparáció

## Slide 13: Kvázi-Monte Carlo szűrés
L
w
L
=

## Slide 14: Visszavetítés
DOI LOR-okon csak az arányképzést végezzük el
DOI → geometriai LOR egy (inverz) LOR szűrés
A visszavetítés geometriai része nem változik, független a DOI-tól

## Slide 15: Visszavetítés v2
Kihagyjuk a szűrést, lassítja a konvergenciát
  („Bónusz”: más lesz a fixpont)
A rendszermátrix geometriai komponense a DOI rétegekre hasonló

## Slide 16: Eredmények
Nincs DOI
csak geometria
Nincs DOI
LOR filter + Geom
DOI
LOR filter + Geom
DOI
LOR filter + LOR filter
Referencia

## Slide 17: Konklúzió
Teljes DOI adat figyelembe vétele, kevés extra számítással
4D szűrés Monte Carlo módszerrel
Tesztelés alatt…
Vannak még ötleteink 

## Slide 18: Köszönöm a figyelmet!